2014中国国际食品安全与创新技术展览会

报馆手续

主场搭建商

北京中展展览工程有限责任公司

地址：北京市北三环东路6号一号馆四层

电话：010－84600425/  传真：010－84600483

联系人：康粘锐

Email: kangnianrui@ciec-expo.com

展商/搭建商报馆手续

（报馆日期2014年6月10日至2014年6 月13 日，截止日期2014年6月13 日）

特装展台办理施工手续需提供以下材料：（参展商或搭建商自备报馆资料，一式两份）

| 序 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工企业资质证明 | 营业执照和法人身份证复印件、电工证复印件（盖章） |
| 2 | 中国国际展览中心展台施工安全 责任书 | 附件1必须提交原件（盖章） |
| 3 | 施工搭建安全承诺书（搭建商填写） | 附件2必须提交原件（盖章） |
| 4 | 特装展台搭建委托书 | 附件3 必须提交原件（盖章） |
| 5 | 为符合施工要求担保书 | 附件4必须提交原件（盖章） |
| 6 | 施工项目管理申请表 | 表格1 |
| 7 | 展览会展台施工申请表 | 表格2 |
| 8 | 展览会展台施工水、电、气申请表 | 表格3 |
| 9 | 施工人员登记表 | 表格4（施工证、值班证分开填写） |
| 10 | 施工车辆登记表 | 表格5 |
| 11 | 施工押金退还确认单 | 表格6 |
| 12 | 展馆位置图 | 表明展位所在场馆位置 |
| 13 | 展台电路图、灯位图、电量明细表 | 需标注灯具位置及数量，配电箱安装位置 |
| 14 | 展台平面图、立面图、鸟瞰图 | 需标注尺寸 |
| 15 | 展台立体效果图及结构图 | 需标注尺寸及搭建材质 |

请参展商通知各自的搭建单位务必于2014年 6月10 日至 2014年 6月13 日与主场承建商联系办理施工申请手续，交纳相关费用。如因事无法直接到主场搭建处办理报馆手续的参展商或搭建商，将加收50%的申报手续费用。逾期未办理申报手续，将加收100%-150%费用。

联系人：康粘锐010-84600425Email:kangnianrui@ciec-expo.com 传真：010-84600483

报审流程

- 参展商或搭建商需要到主场搭建服务处直接办理报馆手续，(报馆资料一式两份，展商或搭建商自行准备)

报馆手续申报合格后缴费。

2、前期咨询核对办理报馆手续的参展商或搭建商，按以下方式办理：

参展商或搭建商填好报审相关资料传真、电邮或给主场承建商，主场承建商收到“特装展台施工申请表”及“水电租用申请表”等资料后，会通过电话、传真或邮件进行确认，对方在收到“确认单”后对上面的内容进

行核查确认，无误后备齐报馆资料直接到主场搭建服务处办理。

3、报审资料审查合格后，参展商再安排汇款或缴纳现金、支票至我公司。在汇款后需传真汇款底单至我公司（标明展位号、公司名称），以便确认付款。

施工证及运输车证：

施工证和车证在进馆搭建前十天与主场承建商联系，车证要填写车牌号，无车牌号码不予发放，施工证需提供施工人员照片，并在背后注明姓名。

表格1

| 施工管理项目申请表 参展公司名称 | ： |  | 展位面积 | ： |  | 展台号 | ： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭建公司名称 | ： |  |  |  |  |  |  |
| 施工负责人 | ： | 手 机 |  |  | ： |  |  |
| 电 子 邮 箱 |  | 传真 |  |  | ： |  |  |

（报馆日期2014年6月10日至2014年6 月13 日，截止日期2014年6月13 日）

| 项 目 | 价 格（人民币） | 备 注 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工管理费 | 40元/平方米·展期 |  |  |  |
| 布展施工押金 | 20000元/100 m2以下 40000元/101 m2－200m2 50000元/200m2以上 （以上面积按每个独立区域核算，独立区域以通道分区为准） | 施工单位给展馆造成损失和损坏的，按相关规定进行赔偿。开始撤展后，请将搭建的特装展台结构及时地拆卸放平，并凭中展工程给贵公司开具《搭建材料出馆凭证》及时运回，可重复使用的特装材料，其余的搭建废弃物料由展商需自行处理。反之，押金不退。施工押金以现金形式支付。 |  |  |
| 施工证件费 | 30元/人·展期 | 限布、撤展期间使用（须提供本人一寸免冠彩色照片一张用于制作证件，照片后注明姓名）。 |  |  |
| 施工车证 | 75元/辆·展期 | 进入前广场使用。 参展期间车证到一号馆二层客服中心办理 |  |  |
| 吊点 | 2000元/个点·展期 | 相关材料由搭建公司自行准备和完成, |  |  |
| 电接驳费及电费 |  | 二次接驳和相关材料由搭建公司自行准备和完成。 |  |  |
| 资料费 | 元/张 |  |  |  |
| 垃圾费 | 5元/平米 |  |  |  |
| 费用总计 |  |  |  |  |

凡在施工、展出期间内出现任何安全事故，由其搭建公司全权负责，国展将取消该公司今后在国展施工搭建的资格。

表格2

展览会展台施工申请表（国展）

NO：

| 展览会名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参展单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工内容 | □ 特装修展台 |  |  |  |  |  | □ 主场公共设施 |  |  |  |
| 施工地点 | ① | 馆号 |  | 展位号 |  |  | 面积 |  | 平方米 | □国内 □国际 |
|  | ② | 馆号 |  | 展位号 |  |  | 面积 |  | 平方米 | □国内 □国际 |
|  | ③ | 馆号 |  | 展位号 |  |  | 面积 |  | 平方米 | □国内 □国际 |
|  |  | 馆号 |  | 展位号 |  |  | 面积 |  | 平方米 | □国内 □国际 |
|  |  | 馆号 |  | 展位号 |  |  | 面积 |  | 平方米 | □国内 □国际 |
| 施工总面积 | 国内： 平方米 |  |  |  |  |  | 国际 平方米 |  |  |  |
| 施工总人数 | 国内： 人 国际： 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工货车数量 | （ ）车次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吊点使用数量 | （ ）点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工时间 | 年 月 日 ———— 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 撤馆时间 | 年 月 日 ———— 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场负责人 |  |  |  |  | 手 机 |  |  |  |  |  |
| 审核意见 | 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工方确认 | 是否同意施工办意： 申报人签字： 手机： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表格3

展览会展台施工水、电、气申请表（国展）

| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参展单位名称 |  |  |  |  |  |
| 参展单位性质 |  | □ 国内展商 □ 国际展商 |  |  |  |
| 施工地点 |  | 展馆号： |  | 展台号： |  |
| 联系方式 |  | 现场负责人： |  | 手机： |  |
| 照明用电 |  |  | 动力用电、生活用水及压缩空气 |  |  |
| 安装项目 | 数量 |  | 安装项目 |  | 数量 |
| 15A/220V |  |  | 15A/220V（单相） |  |  |
| 20A/220V |  |  | 30A/380V（三相） |  |  |
| 30A/220V |  |  | 60A/380V（三相） |  |  |
| 40A/220V |  |  | 100A/380V（三相） |  |  |
| 50A/220V |  |  | 150A/380V（三相） |  |  |
| 60A/220V |  |  | 200A/380V（三相） |  |  |
| 80A/220V |  |  | 250A/380V（三相） |  |  |
| 100A/220V |  |  | 400A/380V（三相） |  |  |
| 120A/220V |  |  | 300L/Min |  |  |
| 施工用临时电 15A/220V（单相） |  |  | 600L/Min |  |  |
| 施工用临时电 30A/380V（三相） |  |  | 1000L/Min |  |  |
| 15A/220V/24hr（单相） |  |  | 生活用水 |  |  |
| 30A/380V/24hr（三相） |  |  |  |  |  |
| 申报人： |  |  | 手机： |  |  |

备注：

- 照明电源与机器电源分开申报严禁混用，违反此规定将从重进行处罚。24小时供电不能作为不间断电源使用。

- 标准展位的标配插座（5A/220v）电源只能用于展商办公用电，如电脑、电视等，禁止用于照明电、动力电。

- 展会水电气项目需在截止日期前申报，超过截至日期及现场申报的订单，将加收50%的附加费。

- 申报时，带齐展台电路图及施工人员电工操作证办理手续，证件现场备查。

- 展馆集中提供的压缩空气气源是压缩机器出口压力为6-8公斤的一般性压缩空气，参展商应根据自身设备情况加装干燥机、过滤器等适配装置。

- 特殊供气需厂商自带空压机，交纳相应的电源费并保证设备运行安全。

表格4

施工人员名单

| 展览会名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 施工人员姓名 | 年龄 | 性别 | 技术工种 | 技术证件编号 | 身份证号码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |

填表人签字：                                          年     月     日

表格5

展览会施工车辆登记表

| 展览会名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 电 话 |  |
| 委托单位 |  | 电 话 |  |
| 申请人 |  | 手 机 |  |
| 施工地点 | 展馆 展台号 施工面积 平方米 |  |  |
| 车辆 | 车牌 | 进馆时间 | 物品/数量 |

施工车辆证使用说明：

- 此车证仅限本次展览会使用。

- 施工人员凭有效证件进入展馆。

- 车辆停放在制定区域，服从管理人员调度指挥。

- 本车证一次有效进入场馆不得超过2小时。

- 实行一车一证，车证禁止转让，售出车证概不退换的。

- 此车证只限于卡车运送展台结构、材料、家具其它车辆不得使用。

| 车辆进 入次数 | 单位 RMB | 合计 |
| --- | --- | --- |
|  | 元/次 |  |

本人已仔细阅读此施工车证使用说明并保证

严格履行此规定

申请人签字：

日　　　期：　　年　月　日　　　　　　　　　施工管理办公室经办人：

| 表格6 参展商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 展位号 |  |  |  |  |
| 展位面积 |  |  |  |  |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |
| 施工负责人手机 |  |  |  |  |
| 施工单位电话 |  |  |  |  |
| 展位拆除情况 | 已清理干净 |  |  |  |
|  | 未清除干净 |  |  |  |
| 押金退还说明 | 退还金额 |  |  |  |
|  | 扣除金额 |  |  |  |
| 其它问题说明 |  |  |  |  |
| 主场搭建商现场 负责人签字 |  |  |  |  |
| 展位施工单位现场 负责人签字 |  |  |  |  |
| 说明 | 押金退还时必须此凭据单，展台施工材料及垃圾全部清理干净后，经北京中展国际展览工程有限公司现场管理人员签字，方可退还押金。如在布展及展出期间有发生任何安全事故、损坏展馆设施等情况发生，相应的处罚金额将在押金中扣除。撤展完毕后二周内退还施工押金，以现金形式、支票形式、汇款形式交纳的押金以同样方式退还，以汇款形式交纳的押金退还时只对应公司账户，不对个人账户。当日撤展完毕后，未请北京中展国际展览工程有限公司现场管理人员进行验收的单位，施工押金将进行1000元至全额的处罚措施。如有企业需开增值税专用发票的，必须提供企业税务证复印件、一般纳税人证复印件、公司资料（公司名称、纳税人识别号、公司地址和纳税证地址一致、公司电话、开户银行、银行账号）。交付的押金只能开收据。 |  |  |  |

施工押金退还确认单

（搭建单位留存，撤展时需出示确认）

| 施工收费价目表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 照 明 用 电 |  |  |  |
| 序号 | 服务项目 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 15A/220V | 处 | 1155 |
| 2 | 20A/220V | 处 | 1815 |
| 3 | 30A/220V | 处 | 2310 |
| 4 | 40A/220V | 处 | 3630 |
| 5 | 50A/220V | 处 | 3960 |
| 6 | 60A/220V | 处 | 4950 |
| 7 | 80A/220V | 处 | 6930 |
| 8 | 100A/220V | 处 | 9075 |
| 9 | 120A/220V | 处 | 10725 |
| 动 力 用 电 |  |  |  |
| 序号 | 服务项目 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 施工临时电 | 处 | 375 |
|  | 15A/220V |  |  |
| 2 | 施工临时电 | 处 | 1500 |
|  | 30A/380V |  |  |
| 3 | 15A/220V/24hr | 处 | 2700 |
|  | （单相） |  |  |
| 4 | 30A/380V/24hr | 处 | 7500 |
|  | （三相） |  |  |
| 5 | 15A/220V（单相） | 处 | 1500 |
| 6 | 30A/380V（三相） | 处 | 2925 |
| 7 | 60A/380V（三相） | 处 | 5265 |
| 8 | 100A/380V（三相） | 处 | 8970 |
| 9 | 150A/380V（三相） | 处 | 13065 |
| 10 | 200A/380V（三相） | 处 | 19500 |
| 水 气 供 应 |  |  |  |
| 序号 | 服务项目 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 300L/Min | 处 | 3000 |
| 2 | 600L/Min | 处 | 4500 |
| 3 | 1000L/Min | 处 | 6000 |
| 4 | 生活用水 | 处 | 3300 |
| 施 工 管 理 |  |  |  |
| 序号 | 服务项目 | 单位 | 单价（元） |
| 1 |  |  |  |
|  | 施工场地管理费 | ㎡ | 40 |
|  | （特装修展位） |  |  |
| 2 | 施工证件费 | 张 | 30 |
| 3 | 施工车证费 | 张 | 75 |
| 4 | 垃圾清运费 | ㎡ | 5 |
| 计 量 电 费 |  |  |  |
| 序号 | 服务项目 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 电度单价 | 度 | 2 |

1、以上照明收费为接驳费用，其中含电源费及动力电电费。

2、照明电源与机器电源分开申报严禁混用。24小时供电不能做为不间断电源使用。

3、展会水电气项目提前申报，如现场申报需增加收费。

4、申报时，带齐展台电路图及施工人员电工操作证办理手续，证件现场备查。

5、展馆集中提供的压缩空气气源是压缩机器出口压力为6-8公斤的一般性压缩空气，参展商应根据自身设备情况加装干燥机、过滤器等适配装置。

6、特殊供气需厂商自带空压机，交纳相应的电源费和电费并保证设备运行安全。

7、单相插座不得用于照明线路。

备注2：

1、如参展商展出期间有机械等演示，所需动力电请提前申报。

2、如参展商展位为特装修展台，展台内所需照明用电，请提前申报。

3、如参展商为标准展台，每个标准展位主办单位将提供一个电源插座及两盏射灯；如需另行增加.

4、照明灯及电源，无论是否自行接驳，均需到施工办另行交费；如参展单位布展期间需要临时用电，请提前申报。

附件1

中国国际展览中心展台施工安全责任书

- 严格遵守《北京市大型社会活动安全管理条例》、《北京市展览、展销活动消防安全管理暂行规定》、《中国国际展览中心展览施工管理规定》、《中国国际展览中心展览施工管理规定实施细则》、《中国国际展览中心展览会用水、电及压缩空气管理规定》、《中国国际展览中心展览施工管理处罚规定》、《中国国际展览中心展览施工环保规定》以及其它相关规章制度，服从中国国际展览中心集团公司主管部门的施工管理和监督检查，保证展台和人身安全。

- 施工前应按照中国国际展览中心集团公司有关规定办理施工资质登记备案、施工图纸报审等手续，并交纳相关费用。

- 施工现场的安全和防火由施工单位负责，施工单位须确定一名施工现场安全负责人，全面负责施工现场的安全、防火工作。

- 展台结构必须牢固、安全，搭建材料应使用难燃或阻燃的材料，禁止使用弹力布和针棉织品做装饰材料。

- 展台结构严禁在展馆顶部、柱子、二楼围栏及各种专用管线上吊挂、捆绑，所有结构应和展台自身主体结构连接。严禁利用展馆顶部网架作为吊装展台结构的工具。

- 馆内搭建二层或结构复杂的展台以及搭建馆外展台时须提供展台细部结构图并加盖有相关资质设计院审核章和国家一级注册结构工程师印章及审核报告。从设计到施工应充分考虑展台的安全性，确保搭建展台各连接点及展台整体结构的牢固性。

- 搭建二层展台必须设置年检合格的灭火器。标变搭建展位与展商自行搭建展位，必须配备灭火器。

（配备数量要求：每三十平方米配备一个灭火器，不到30平米的特装展位配备一个灭火器。）

- 展台结构不准遮挡展馆内的消防设施、电气设备、紧急出口和观众通道。搭建地台必须于展位范围内部地台边缘处设置缓坡通向公共通道，防止地台与地面的落差造成人身伤害。展馆防火卷帘门下不得搭建任何展架、展台、整体地台及堆放各种货物，防火卷帘门所处的展馆立柱严禁采取任何形式的包裹及遮挡，保证防火卷帘门升降畅通。

- 特装展台不得超过限定高度。

1    号馆：  一层限高4.5米，通风管道下方限高4.4米，厕所前静压箱及回风口下方限高3.6米，A、B馆之间中厅限高4米；

二、三层限高3.5米，通风管道下方限高3.4米，厕所前静压箱及回风口下方限高2.7米，A、B馆之间中厅限高3.2米；

2—5 号馆：  二层檐下限高2.8米，中心区域限高5米，二层限高3米；

6、7 号馆：  限高5米，侧门入口两旁展馆立柱十字斜拉撑下方限高4.5米；

8    号馆：  限高5米， A、B馆入口前厅及檐下限高3.5米，馆内通风管道下方限高4米；

9、10号馆： 限高5米。

室外展台：   限高4.5米。

- 室外搭建的展台要做好防风措施，确保展台结构的强度、刚度、稳定性以及局部稳定性。

- 使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于8mm），玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，则结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭设展台结构。

- 展台搭建材料的选用要符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准并结合展览会的特点合理选材，选材时应符合国家环保要求。

- 馆内严禁吸烟。展台施工不得使用易燃、易爆物品，禁止明火作业。

- 展台严禁采用全封闭式顶棚，展台顶棚不得阻挡展馆顶部消防设施，要保证展台顶棚至少有50%以上的平面开放面积，以确保展台的消防安全性。

- 展台施工人员应佩戴证件进场施工，严禁证件不符和倒证现象的发生，专业技术人员须持上岗证施工。

严禁使用霓虹灯作为展台装饰照明。照明灯具等各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证，应按照北京市电气规程标准施工、安装、使用。电器连接安装应使用双层绝缘护套线，连接端子必须完全封闭不行裸露并加盖绝缘盒。标准展位的标配插座（5A/220v）电源只能用于展商办公用电，如电脑、电视等，禁止用于照明电、动力电。

- 中国国际展览中心提供的24小时供电，照明电源与机器电源分开申报严禁混用，违反此规定将从重进           行处罚。不能作为不间断电源使用。

- 施工单位不得动用展馆配电箱、水源、气源等固定设施。室外安装灯具、插座、配电盘等应选用防雨型， 室外用电设备应有可靠防雨措施。

- 展览会开幕后，施工单位须留现场安全负责人及专职人员现场值班，发现问题及时处理。

- 撤馆时，施工单位须将所有搭建材料全部撤出展馆并清运干净，严禁堆放在展位或展览中心院内。

- 施工办公室保留对特殊情况实行特别限制的权利。施工办管理人员有权进入展台进行检查。

施工单位在进馆施工、撤馆以及运输过程中因违反上述规定，所造成的人员伤亡、火灾及场馆建筑物设施损坏等一切安全责任事故，由施工单位负全部责任，并承担由此给中国国际展览中心集团公司造成的所有的名誉及经济损失。

本人已仔细阅读此展台施工安全责任书，并保证严格遵守此规定。

公司名称：

负责人签字：

手机：

填写日期：　　年　　  月　　  日

附件2

施工搭建安全承诺书

北京中展国际展览工程有限公司：

我单位（公司）为____________________ __           _______展览会_________号展厅____  ____号展位承接施工搭建单位。

布展/展出/撤展日期：20    年      月      日至20    年      月      日

本单位（公司）负责人：____  __ __办公室电话___ _   _____移动电话____ ____________

本单位 现场安全负责人1：_______   _____ ____移动电话________        _   ______

本单位 现场安全负责人2：__________   ____ __移动电话___________           ____

为了确保展览会举办期间的万无一失，本单位（公司）在北京中国国际展览中心展览馆场地布撤展施工期间本着“谁施工、谁负责”的原则，自愿签定《施工搭建安全承诺书》，并如实填写相关信息。本单位（公司）将做出如下承诺，严格遵照执行，并承担相应责任。

一、本单位（公司）已从（中国国际展览中心网站www.ciec-expo.com.cn）知晓《北京市展览、展销活动消防安全管理暂行规定》、《北京市大型社会活动安全管理条例》、《中国国际展览中心展览馆展览会施工管理规定》及《中国国际展览中心展览馆展览会施工管理违规处理规定》等其它规章制度，现郑重承诺：本单位（公司）将严格遵守与执行，并遵从主办单位等相关主管单位（部门）的管理和监督检查，确保展台及人身安全。一旦出现因施工造成的所有安全责任均由本单位（公司）负全责。

二、本单位（公司）施工前，将遵循《中国国际展览中心展览馆展览会施工管理规定》，带齐所需材料及时办理报馆手续，同时交纳相关费用。

三、进场前，本单位（公司）将负责对施工人员进行岗前和安全培训与教育；施工期间施工人员配戴相应劳动保护设施及设备。施工现场配备安全员（佩戴明显标志）。现场施工人员佩带本届展会布/撤展施工证件入场（贴好照片）以备核查，并自觉接受相关人员的检查。服从主（承）办单位及工作人员的监督管理。

四、本单位（公司）在搭建、展览展示及撤展过程中，包括组织搭建的展台及展台附属设施设备等造成自身或第三方人身、财产出现损害的，均由本单位（公司）按照过错程度承担赔偿责任。由此引起第三方向场馆方请求赔偿的，并给场馆方带来经济与名誉损害的，本单位（公司）将承担经济与法律责任，承担全部由此给北京中展国际展览工程有限公司造成的直接或间接的经济损失，并接受北京中展国际展览工程有限公司的处理决定。

本《施工搭建安全承诺书》自本单位（公司）签字，盖章之日起生效。

施工人员现场注意事项

- 各施工单位施工人员须统一着装，并佩戴由施工办核发的有效施工证件出入中国国际展览中心，自觉接受有关人员的验证工作。

- 施工人员须遵守中国国际展览中心展览施工管理的各项规定，并服从施工办的现场管理。施工人员施工时应在申报批准的时间期限和工作区域内工作，未经批准不得在非工作区域和非工作时间内工作。

- 施工人员应自觉爱护中国国际展览中心馆内外的公共设施，不得在展馆外绿地上堆放杂物。

- 施工人员不得在中国国际展览中心院内进行野蛮施工，以免发生危险。

- 施工人员禁止在馆内吸烟。

施工证件的使用和管理

施工人员进入中国国际展览中心院内、馆内，应随身佩戴由施工办核发的本人本届展览会的施工证件，无证者不得进入施工现场施工。施工证不得涂改、复制、转借。

施工单位应对其施工人员进行文明施工教育和法制教育，如在进馆施工、撤馆以及运输过程中有违反本规定造成场馆绿地树木、馆内设施及建筑物损坏或发生火灾、人员伤亡等一切安全事故和责任，施工单位应负全责，并承担由此对中国国际展览中心造成的所有经济损失。

为保证展会现场商务气氛，给参展商和观众提供一个良好的交流环境，本次展会主办单位将对各展台进行严格音响管理。各展台所配备的音响设备输出音量不得超过70分贝，音箱额定功率不得超过50W，并不得正对临近展位摆放。

=

承诺单位（全称）：

（公章）

承诺单位法人或法人委托人签字：

签定日期：20    年___   月__  __日

附件3

特装展台搭建委托书(搭建商必须提交原件)

参展单位名称________________________________        展位号_______________

我公司为                                    参展单位,搭建面积______________平方米，展位长_______米，宽_______米。现委托____________________________________公司为我公司展台搭建商,。且证明：

1、该搭建公司经考察审核合格后确认为本展位唯一指定搭建商，且具有搭建资格；

2、该搭建公司已同本企业签定相关搭建合同，确保展台安全施工及正常运行；

3、我公司已明确组委会施工管理相关安全细则，并通知我公司指定委托搭建公司在现场确保施工安全；

4、配合组委会主场服务商对展台安全进行监督，如违反场馆相关施工安全规定，组委会有权对展位进行处罚；

5、对搭建商进行监督，若违反组委会施工管理相关规定，组委会有权追究我公司及我公司指定搭建商一切责任。

参展单位（盖章）

代表授权签字：

20   年   月  日

附件4

未符合施工要求担保书

北京中展国际展览工程有限公司:

____________________________(展台施工单位名称)，为我单位搭建_______________________展览会_________展位，因该施工单位未符合北京中展国际展览工程有限公司对展览会施工单位入场施工的要求，我单位愿意为其在本展览会上施工搭建项目担保，严格监督施工单位遵守展览会的各项规章制度；在布展、展出、拆除展台过程中，不出现任何安全事故，若出现任何安全事故我单位全部承担经济及法律责任，承担全部由此给北京中展国际展览工程有限公司造成的直接或间接经济损失。该施工单位与第三方发生的业务往来引发的纠纷及其它法律责任与北京中展国际展览工程有限公司无关，特此签订担保书为凭。

担保单位：                          单位电话：

担保单位地址：                      邮    编：

担保人（经办人）：                   手    机：

担保单位公章：

年   月    日

注：

担保书正本由被担保单位在办理施工手续时交由北京中展国际展览工程有限公司施工管理办公室留存，复印件由担保单位保存备查